PESQUISA DE PREÇOS N° 22/2020.

PARA COMPRA DIRETA

A CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS, HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL/SC, informa que está promovendo pesquisa de para compra direta.

Essa pesquisa NÃO é destinada a formar preço para futura licitação, é para comprar do fornecedor que apresentar menores valores para o contido no anexo I.

Os recursos para a aquisição do objeto da presente pesquisa de preços são provenientes do Contrato nº 107/2020 – SES 70386/2020 – Secretaria de Estado da Saúde destinados ao combate da pandemia da COVID-19.

CONDIÇÕES GERAIS

- Os interessados deverão enviar suas propostas, nas condições e prazos aqui mencionados, não serão aceitas propostas que não cumpram ou que se desviem das condições aqui estipuladas sob pena de desclassificação;

- O preço unitário e total deverá ser fixo em reais, com até 03 (três) casas decimais. Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que os compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente o fornecimento dos produtos, sem quaisquer ônus para o Hospital Nossa Senhora das Dores de Capinzal;

ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

3) A propostas será recebida por e-mail ou por meio físico (envelope), assim sendo, os interessados deverão enviar 01 (um) email ou então, 01 (um) envelope contendo a proposta identificado como: PESQUISA DE PREÇOS 22/2020.

4) Os interessados deverão apresentar suas propostas conforme item 03, seguindo o modelo do anexo I, até o dia 28 de dezembro de 2020, até as 9 horas, para o endereço eletrônico licitacoes@hnsdd.com.br ou de forma física, no mesmo prazo entregar para o Hospital Nossa Senhora das Dores, no endereço: Rua Dr. Wilson Bordin nº 48, Bairro Centro, Capinzal - SC, CEP nº 89.665-000. Sendo que a abertura e analise será efetuada no mesmo dia às 10 horas, pela comissão de licitações, e será publicado o quadro comparativo de preços no sitio do Hospital Nossa Senhora das Dores de Capinzal: www.hnsdd.com.br.

5) Os vencedores ficam obrigados a entregar juntamente com a nota fiscal, documentos de regularidade fiscal conforme exige a lei 8.666/93.

Retirada do edital: www.hnsdd.com.br

Informações: licitacoes@hnsdd.com.br

Capinzal, 22 de dezembro de 2020.

ADELAIDE FRIGO

Diretora

ANEXO I

PESQUISA DE PREÇOS N° 22/2020.

PARA COMPRA DIRETA

I - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE

Razão Social:

Endereço:

Bairro:                                           Município:                              CEP:

Fone/Fax:

E-mail:                                                     Home Page:

CNPJ:                                                         Inscrição Estadual:

Banco:                                Agência Nº                        Conta Corrente:

Responsável pela assinatura do contrato:

Cargo:

CPF:

RG:

II - APRESENTAÇÃO DE PREÇOS PELO VALOR GLOBAL

Os produtos cotados são para uso na prevenção do COVID-19.

A empresa deve COTAR A MARCA DOS PRODUTOS.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANALISADOR CLÍNICO DE PARÂMETROS SANGUINEOS Descritivo: Analisador de Sangue portátil (Point of Care) para determinação quantitativa simultânea de elementos sanguíneos específicos, para pacientes críticos ou não críticos, totalmente automatizado que dispõe de um vasto menu de testes indicadores de diagnóstico e tratamento relacionados com a gestão do estado da doença e as linhas de orientação clínica, utilizando apenas 100ul de amostra de sangue arterial ou venoso, o sistema fornece o resultado em questão de minutos, operado em punho, pesando aproximadamente 650gramas, medindo 7,68cm X 23,48cm X 7,24cm., com controle térmico, bateria interna de lítio e calibração eletrônica. Possuir sistema de introdução de dados tipo scanner e teclado alfa-numérico, e memoriza automaticamente até 1000 registros de testes. Sua saída e transmissão de dados são feita através de infravermelho e suas funções podem ser controladas por software de gerenciamento. Utiliza como único e exclusivo reagente os cartuchos para Bioquímica/Eletrólitos/Lactato, Hematologia, Gasometria, Coagulação, Endocrinologia e Marcadores Cardíacos, sem necessidade de eletrodos seletivos ou troca de gás. A leitura dos resultados ocorre em até 2 minutos para Bioquímica, Eletrólitos, Lactato, Hematologia e Gasometria, 5 minutos para Coagulação e 10 minutos para Endocrinologia e Marcadores Cardíacos. Acompanha impressora portátil para emissão de laudos, simulador eletrônico para calibração, base downloader/Recharger e bateria recarregável. Inclui: • Impressora portátil com infravermelho com pilhas recarregáveis e bobina de rolo termossensível, compatível com I-STAT. • Downloader/Recharger para recarregar uma bateria recarregável no analisador. Se o analisador contiver uma bateria recarregável, a bateria começa a recarregar automaticamente logo que o analisador é colocado no Downloader/Recharger. O Downloader/Recharger tem também um compartimento para recarregar uma bateria recarregável fora do analisador. • Bateria recarregável de hidreto metálico de níquel. CARTUCHOS: CARTUCHO CG4 Cartucho para exame de gasometria com tecnologia de micro sensores, contendo solução calibradora interna, capaz de realizar os seguintes exames em amostras de sangue total venoso/arterial: Lactato, pH, PCO—2, PO2, TCO2, HCO3, BE e SO2. Leitura e resultado em 2 minutos, para ser utilizado com o analisador I-STAT compatível CARTUCHO cTnI Cartucho para dosagem quantitativa da Enzima Cardíaca Troponina-I (cTnI) com tecnologia de micro sensores, contendo solução calibradora interna, capaz de realizar o teste de troponina cardíaca I em amostras de sangue total ou plasma, que pode contribuir para o diagnóstico e tratamento do infarto agudo do miocárdio. Leitura e resultado em 10 minutos, para ser utilizado com o analisador I-STAT compatível. A proponente deverá efetuar o treinamento do pessoal que irá trabalhar com o aparelho. | UN | 1 |  |  |
| TOTAL GLOBAL |  |  |  |  |  |

3 - CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

3.1. A Proposta apresentada tem validade de 10 dias, contados a partir da data de abertura da Proposta de Preços.

3.2. Prazo de entrega dos materiais: até 30 dias após o recebimento da Ordem de Compra que será via e-mail.

3.3. PAGAMENTO A VISTA após recebimento, conferência e atestado de conformidade. (Prazo máximo de 5 (cinco) dias)

4. DECLARAÇÕES:

4.1 – Declaramos que no valor proposto já estão incluídos todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, fretes, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e demais inerentes ao fornecimento dos produtos.

4.2 – Declaramos o objeto social da empresa é compatível com o fornecimento dos produtos cotados, e que os produtos cotados estão em conformidade com a descrição, e apresentam a garantia e validade nos termos da legislação.

4.3 - Declaramos que os preços aqui propostos são plenamente exequiveis e nos colocamos à disposição da Comissão de Licitações para informações complementares caso seja necessário.

4.5 -  Declaramos para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que cumprimos plenamente a legislação citada.

4.6 – Declaramos para fins de participação, e, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à participação na presente Pesquisa de Preços, e, que a empresa não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a administração. Também declara que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

4.7 – Declaramos sob as penas da Lei, que os produtos oferecidos nesta proposta de preços, são novos, ou seja, não foram utilizados e condizem com as especificações exigidas na descrição e estão devidamente registrados nos órgãos competentes, e caso seja necessário apresentaremos laudos e registros de sua validade.

(Município),  em ____ de _______ de 2020.

NOME DA EMPRESA PROPONENTE

CNPJ:

Nome do(a) administrador(a)

CPF:

E-mail: